连云港市第一人民医院

心肺复苏模拟人参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院心肺复苏模拟人采购，卖方负责将心肺复苏模拟人运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 参数要求：

- 数量要求：3个半身，1个全身（半身、全身参数要求相同）

产品采用美国心脏学会（AHA）新国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，并在第二代的基础上进行升级，开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的经济型第六代新产品。

★★择执行标准：美国心脏学会（AHA）国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）新指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放显示。

1.人工手拉胸外按压显示报警：

（1）按压位置正确、错误的指示灯及错误的报警。

（2） 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（小于5cm大于正确区域）的显示分别由指示（黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-过大）指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。

2.人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

（1）吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示由指示（黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-过大）指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。

（2） 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

3.按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

4.操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。

5.操作频率：最新国际标准：100次/分。

6.检查瞳孔反应：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。

7.标准套配置：

高级肤色人体模型一具；

高级显示器一台；

豪华牛津袋一只；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！