连云港市第一人民医院开发区院区

空气压力波治疗仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区空气压力波治疗仪采购。卖方负责将空气压力波治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 空气压力波治疗仪               本次采购数量：3台

- 治疗时间：5-120分钟

- 压力范围：0－240mmHg

- 电源：AC 220V/50Hz

- 保持时间：0-15s

- 工作腔数：大于等于4个

- 配置：主机一台、腿部压力带一对、手臂压力一对、脚刺激板一对

- 功能参数

- 内置安全控制系统

- 多种工作模式，适用更多治疗需求

- 治疗结束自动抽气，减少医护工作量

- 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息

- 大屏显示，触摸控制

- 具有保存治疗处方功能，方便临床实用

- 具有单腔工作模式，避开创面、留置针等不宜挤压的部位

- 精准压力控制系统

- 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作4小时

- 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示

- 气囊漏气检测

- 可同时治疗四个肢体

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥3年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！