**连云港市第一人民医院开发区院区**

**诊断床、检查床、妇科检查床参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**诊断床、检查床、妇科检查床**采购，卖方负责将**诊断床、检查床、妇科检查床**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**（一）设备名称:诊断床** **数量：56台**

1.用于患者诊断；

2.不锈钢材质,床面软包；

3. 尺寸约2\*0.6\*0.7m;

**（二）设备名称：妇科检查床 数量：2张**

1.用于妇科检查，规格：约1300\*550\*850mm

2.床身整体结构防尘，便于清洁。

3.床垫易于清洁保养。

4.背板折转角度：0-45°。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**