连云港市第一人民医院开发区院区

输血科储血冰箱技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区输血科储血冰箱采购，卖方负责将输血科储血冰箱运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 主要技术参数

（一）设备名称:2- 6℃专用储血冰箱       本次采购数量：3台

技术参数要求：

- 1、储血专用，注册证使用范围包括血液制品

- 2、有效容积，约425L，误差在5%

- 3、可0-10℃恒温制冷，

- 4、制冷方式：强制空气循环制冷

- 5、除霜方式：自动式

- 6、温度报警：视听双重警报 (高温6℃，低温2℃时)

- 7、断电报警：视听双重警报 (9小时)，高效可充电式电池 (Ni-Cd)

- 8、门未关报警：指示灯报警

- 9、灯：15W荧光灯

- 10、温度可自主调节设置，温度稳定可靠，

- 11、冰箱门耐开关磨损，

- 12、箱内空间五层均分，每层设独立透明内门

（二）设备名称: -30℃储血冰箱            本次采购数量：3台

技术参数要求：

- 1、储血专用，注册证使用范围包括血液制品

- 2、有效容积：约480L，误差在5%

- 3、可-25℃以下恒温制冷，温度可自主调节设置，温度稳定可靠，

- 4、冰箱盖开启后可悬停，

- 5、合页耐开启磨损

- 6、高/低温报警、断电报警、远程报警接点

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！