连云港市第一人民医院开发区院区

医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱、医用冰柜、超低温冰箱、低温冰箱技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱、医用冰柜、超低温冰箱、低温冰箱采购，卖方负责将医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱、医用冰柜、超低温冰箱、低温冰箱运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 主要技术参数

（一）设备名称:医用冷藏箱（800L）             数量：6台

1.	总有效容积800升；

2.	冷藏温度范围：2℃至8℃；温度可调

3.  知名品牌

（二）设备名称:医用冷藏箱（1000L）             数量：10台

1.	总有效容积1000升；

2.	冷藏温度范围：2℃至8℃；温度可调

3.  知名品牌

（三）设备名称:医用冷藏箱（300L）             数量：6台

1.	总有效容积300升；

2.	冷藏温度范围：2℃至8℃；温度可调

3.  知名品牌

（四）设备名称:医用冷藏冷冻箱（400L）          数量：5台

1.	总有效容积400升；

2.	冷藏温度范围：2℃至8℃；冷冻温度：-25°；温度可调

3.  知名品牌

（五）设备名称:医用冷藏冷冻箱（300L）          数量：13台

1.	总有效容积300升；

2.	冷藏温度范围：2℃至8℃；冷冻温度：-25°；温度可调

3.  知名品牌

（六）设备名称:医用冷冻箱（500L）          数量：3台

1.	总有效容积500升；

2.	冷冻温度：-25°；温度可调

3.  知名品牌

4.  其中1台为卧式

（七）设备名称:超低温冰箱（350L）             数量：6台

1.	总有效容积350升；

2.	最低冷冻温度：-86°；温度可调

3.  知名品牌

（八）设备名称:超低温冰箱（650L）             数量：2台

1.	总有效容积650升；

2.	最低冷冻温度：-86°；温度可调

3.  知名品牌

（九）设备名称:低温冰箱（350L）             数量：2台

1.	总有效容积350升；

2.	冷冻温度：-20°到-40°；温度可调

3.  知名品牌

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！