连云港市第一人民医院开发区院区

实验台招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院开发区院区实验台采购。卖方应将气压喷液仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 实验台  本次采购数量：约99米（需按现场进行定制，最终结算以现场实际数量为准，单价不变。）

技术参数要求：

1.根据实验室布局、现场环境进行定制；

2.实验台主材材质要求：全钢结构，台面为≥12.7mm实芯理化板，下柜为抽屉加门，下柜带底板，理化板为国内知名品牌，柜体钢架管材厚度≥2mm；

3.实验台拉手：采用SUS316不锈钢制成，一体成型长拉手；

4.实验台五金：铰链达到国际五金行业标准，耐腐蚀性能强，品牌可选：DTC、欧力顿、海福乐；抽屉导轨达到国际五金行业标准，滑轨畅顺及静音效果佳，品牌可选：DTC、欧力顿、海福乐；

5.实验台开关插座：达到国标要求，品牌可选：施耐德、西门子；

6.水槽要求：采用一体成型的实验室专用水槽，高密度PP，耐酸碱，耐强腐蚀。品牌可选：台雄、TOF。

7.三联龙头：采用实验室专用水龙头，铜质阀体一体成型、陶瓷阀芯，阀体表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱、耐腐蚀。品牌可选：台雄、TOF。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！