连云港市第一人民医院开发区院区

宫腔镜系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区宫腔镜系统采购，卖方负责将宫腔镜系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 宫腔镜系统               本次采购数量：1台

1.主机可实现高清画质（1080P），具有SDI\DVI数字化端口、Y\C、COMP等端口输入输出，USB图像存储接口；

2.具有窄带成像功能，应用于早癌筛查；

3.摄像头轻便化重量小于100克，多元化快捷键设定功能，具有细微结构的强调功能；

4.光源采用LED灯，寿命50000小时，配导光束；

5.内镜附件消毒部分可高温高压消毒，降低运营成本；

6.摄像系统一体化设计，便于转运；

7.配有专用图文工作站，可为患者提供精准图文报告及临床教学及学术会议交流提供清晰的照片及视频素材；

8、配备高清诊疗镜及相应的检查鞘、操作内外鞘，异物钳、活检钳、剪刀、抓钳等器械；

9、配备台车和膨宫器

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！