连云港市第一人民医院开发区院区

动态心电记录仪参数
一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区动态心电记录仪采购。卖方负责将动态心电记录仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 动态心电记录仪                本次采购数量：6台

1、动态心电图记录盒

1.1动态心电图记录盒为12导。

1.2 12导动态心电图记录盒记录的图像需为原始图形，不能是通过心电技术推算的图形，与常规12导心电图检查保持一致。

1.3记录盒有24小时、48小时、72小时等多种记录时长功能。

1.4记录盒有检测电池电量功能。（电量不足记录盒报警，或者LED屏幕直接显示电量或者其他途径、方法）。

1.5记录盒有特定的起搏功能，或起搏通道。

1.6记录盒拥有报警功能（如患者人为因素导致导联线脱落无法采集心电数据时，记录盒报警）。

1.7记录盒频率响应至少为0.05—150Hz，如能达到更高，更好。输入阻抗要高、漂移要低，或者有相关技术手段针对阻抗、漂移等。

2、导联线

导联线需结实耐用，在每日都用的基础上拥有较长的使用寿命。

3、软件

3.1通用的软件分析功能

3.2有起搏器专用分析

3.3有房扑房颤专用分析

3.4有散点图功能

三、售后服务：
备件、资料及其他
1.备件
卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。
2.资料
2.1提供操作手册,维护手册等。
2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
3.服务
3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。
3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。
3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。
4、交货期：一个月
5、中标后5天内签订合同
强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！
