连云港市第一人民医院开发区院区

数字化经颅多普勒超声系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区数字化经颅多普勒超声系统采购，卖方负责将数字化经颅多普勒超声系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

主要功能：

1诊断颅底大血管狭窄，闭塞及其程度，治疗前后的随访对照。

2诊断脑血管痉挛发生的时间，部位和程度，指导治疗用药。

3诊断颅内动静脉畸形，颈内动脉海绵窦瘘的部位，供血血管，手术前后的评价。

4诊断脑血管功能性疾病引起的脑供血不足程度。诊断缺血性脑血管病血管病变部位，程度，范围及判断预后。

5诊断锁骨下动脉盗血综合征。

6诊断胸出口综合征。

7筛选影像检查，PTCA, CEA 病人及术中监测术后复查。

8探测颅高压，低颅压及脑死亡。

9Willis环是否完整及其代偿功能，麻醉病人术前脑血管功能评价。

10 周围血管病变。

11 双侧颅内动、静脉血流监测。

12 微栓子监测、栓子计数、测量、气体固体栓子鉴别。

13 脑死亡判断 。

14 发泡实验。

设备（软件）的主要技术参数要求：

中文多普勒操作软件

1.双通道，

2.自动双向血流分析，

3.实时血流计算

4 血流频谱 手动测量

5. 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者

6. 角度校正功能，帮助临床得到准确血流值；数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱

7.高分辨率M模

8.模板式中文报告、图谱报告：具备PDF、ASCⅡ数字格式，网页格式报告等多种报告模版，并可导出数据的图片与音频

9.探头：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！