连云港市第一人民医院开发区院区

组织盒书写仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区组织盒书写仪采购，卖方负责将组织盒书写仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 组织盒书写仪             本次采购数量： 1台

1、组织盒一次装载量≥150个，可升级数量≥450；

2、可打印各种标准组织盒，预装组织盒直接上机，无需人工装载；

3、采用激光打印，无需色带耗材；

4、可打印操作系统自带的所有中英文，字体和字号、条形码和二维码；

5、打印速度：≤10秒/个；

6、可通过键盘、条码扫描器，网络数据等多种快捷信息录入模式，支持扫描二维码或条形码，自动完成打印；

7、具备批量打印功能，并具有组织盒自动收集功能；

8、机器需与现有的LIS或HIS系统连接，承担相应费用；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！