**连云港市第一人民医院开发区院区**

**移液器招标范围及技术要求**

**一、项目概述**

本次招标的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**移液器**采购。卖方应将**移液器**抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、主要技术参数**

**设备名称:** **移液器** 本次采购数量：3台

1.耐高温抗腐蚀

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3.下半支可拆卸，便于清洁保养

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

5.可精准设置移液体积

6.体积视窗位置合理，便于移液观察，可单手设定体积及操作

7.20μL－100μL 量程

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**