连云港市第一人民医院开发区院区

输血相容性判读系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区输血相容性判读系统采购，卖方负责将输血相容性判读系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

1、标准化生物安全装置：提供标准检测级别证书的国家生物净化参数要求。

2、洁净操作台面：提供检测级别证书的国家洁净级参数要求，洁净度100级，耐腐防锈。

3、冷链保存箱：提供检测级别证书的国家冷链参数要求，4℃恒温冷藏。可随时监测系统冷链部分的工作状态，实现异常情况报警。

4、生物电子显微镜：可高倍高清放大试验结果，放大倍数500倍以上，并同步实现试验结果的拍照保存。

5、生物识别认证：可根据实验室管理要求来设置管理权限，实现每天、每次实验都明确到实验者。

6、系统摄像功能：生物识别通过后，自动启动系统，可高清拍摄整个实验过程，大容量存储空间，可追溯多条实验信息。

7、照明及紫外线灯：作用于照明及日常紫外消毒。消毒灯可延时开启。

8、试验所需零散物件置物架：根据操作台面量身定制，节省操作空间，美观实验环境，方便实验人员拿取实验工具。

9.数据存储3年以上。

10.工作台尺寸和机器外形尺寸可根据实验室要求定做。

11.配备UPS备用电源。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！