**连云港市第一人民医院开发区院区**

**血小板聚集分析仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**血小板聚集分析仪**采购，卖方负责将**血小板聚集分析仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** **血小板聚集分析仪 本次采购数量：1台**

**主机功能：**

1、可检测项目: 至少包含ADO二磷酸腺苷，Collagen胶原蛋白，Epinephrine肾上腺素，Arachidonic Acid花生四烯酸，可扩展项目。

2、方法学: 光学比浊法。

3、样本类型：富血小板血浆。

4、检测通道: ≥4通道，可扩展。

5、光源:激光光源，独立可调。

6、样本需求量: 单项检测≤250ul。

7、检测杯:可重复使用。

8、检测速度: ≥48项/小时。

9、温控条件: 37℃±0.5℃。

10、反应时间: 可自主设定。

11、数据接口及工作站：有检测工作站，提供与医院系统连接。

12、数据处理报告:自动进行曲线扫描、最大聚集度和辅助因子活力度计算。

13、数据储存: 可进行数据存储及查询。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**