连云港市第一人民医院开发区院区

裂隙灯前置镜招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院开发区院区裂隙灯前置镜 采购。卖方应将裂隙灯前置镜 运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 裂隙灯前置镜                本次采购数量：1台

- 放大倍率≥0.7倍；

- 激光点放大≥1.3倍；

- 工作距离4-7mm；

4. 用于全视网膜检查，同时保持高分辨率。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！