连云港市第一人民医院开发区院区

患者升温毯参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区患者升温毯采购，卖方负责将患者升温毯运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:病人加温系统      本次采购数量：3台

功能要求：

1、适用范围及要求：适应所有手术病人，包括特殊体位手术、小儿手术。
    2、高精度的温度传感器，智能化温度控制，双重过温保护装置，确保加温安全。
    3、温控范围在35～40℃，具有高温报警功能。

4、工作中对手术间其他设备没有干扰。 
    5、可以透视x射线。 
    6、使用中无消耗材料。

7、水循环加温仪器。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！