**连云港市第一人民医院开发区院区**

**单剂量药品分包机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区单剂量药品分包机采购，卖方负责将单剂量药品分包机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求**

**设备名称:** **单剂量药品分包机 本次采购数量：1套**

**功能：**用于接收医院信息管理系统（HIS）传来的各病区医嘱信息后，将患者在同一时间服用的药片（胶囊）自动包入一个药袋内，实现分包过程全密封自动化操作。按照医嘱为患者口服单剂量药品自动分配、包装，具备自动分药、打印、装药、封装功能。药袋上为患者提供了必要用药指导信息等，提高患者服药的依从性。

**技术参数：**

1.智能药盒数量 ：≥390个

2.单个外摆药托盘格数：≥60个

3.平均分包速度：≥50包/分钟

4.药盒规格：≥3种

5.查错、纠错功能：具备实时自动查错、纠错功能

6.软件功能：机储药盒药品库存具有实时查询、消耗统计及残留量预警功能。

7.落药通道清洁功能：落药通道可方便清洁，避免药品交叉污染等问题。

8.按照医院信息系统集成规范对接平台，无偿实现与HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来医嘱信息。

9.具有提示缺包药纸、墨带等耗材自动报警功能。

10.配套切片器：≥2套

11.按照医院信息系统集成规范对接平台

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！