连云港市第一人民医院开发区院区

多功能悬吊位组合椅参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区多功能悬吊位组合椅采购。卖方负责将多功能悬吊位组合椅运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 多功能悬吊位组合椅       本次采购数量：1套

结构组成: 由固定座椅、活动分娩凳、吊杆、悬挂围巾、分娩地垫、助产士座椅等模块组合而成。

悬挂尺寸：助力杆高2030-2035MM ，固定凳高450MM，宽500MM, 活动凳高350MM，长400MM, 宽500MM ,助产士椅高330MM,  长350MM, 宽500MM

脚垫尺寸1900 X 1200MM，允许误差10%。

材质：固定凳、活动凳承力部分为不锈钢制成；助力杆内部为镀锌，表面烤漆；助力牵引带为织造布制成；脚垫为海绵垫加钢板支撑。本产品能拆卸、方便移动。

承重：固定凳及活动凳承重140KG，吊杆（助力杆）、吊绳（助力牵引带）承重155KG。

适用范围：适用于可自然分娩的产妇在第一及第二产程中使用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥3年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！