连云港市第一人民医院开发区院区

伤口光子治疗仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区伤口光子治疗仪采购。卖方负责将伤口光子治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 伤口光子治疗仪       本次采购数量：1台

1、适用范围：适用于消炎、镇痛、加速伤口愈合，促进血液循环，痤疮的辅助治疗

2、结构及组成：有主机（支架、显示屏、机箱）、治疗头、光子治疗软件组成。

3、波长红光：640，蓝光：460

4、红光：≥1000cmW/c ㎡  蓝光：≥1000cmW/c ㎡

5、具有温度反馈功能（具有红外温度探头并做温度反馈）

6、最大治疗深度≥10cm

7、输出光功率≥8W

8、光功率变化率≤±1%

9、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

10、能量调节方式：能量可调

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥3年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！