连云港市第一人民医院开发区院区

脑机接口训练系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区脑机接口训练系统采购，卖方负责将脑机接口训练系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 脑机接口训练系统                    本次采购数量：1台

1）该设备包括脑电采集系统、训练主机和训练数据评估软件。

2）患者运动想象的脑电信号通过采集，分析，转化成运动指令，带动患者运动。

3）脑机模式，通过运动想象驱动设备运动，只有检测到患者运动意图，机器才会启动运行，

4）具备训练分析和分析报告。（查看用户的脑电数据，肌力数据）

5）脑电采集系统包括（电极帽体，电极底座，灵克棉托，灵克棉，耳夹，连接线端口，采集盒）

6）训练主机具备上肢及下肢训练模式

7）能够出具患者评估及训练报告

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！