连云港市第一人民医院开发区院区

外骨骼康复机器人参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区外骨骼康复机器人采购，卖方负责将外骨骼康复机器人运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 外骨骼康复机器人                    本次采购数量：1台

设备主要技术参数：

- 设备主机由控制背包、腿部总成、人机交互屏幕、电池、电池充电器组成。

- 用户再次使用设备，登录后设备大腿、小腿长度会按照用户初次使用的数据自适应调节，无需再次手动调节。

- 设备配有可充电锂电池。电池电量不足可随时更换。

- 设备可活动关节不少于6个，带独立电机关节不少于4个。

- 设备各关节机械运行角度可电动调节，髋关节机械转运角度不小于150°；膝关节机械转运角度不小于120°；踝关节机械转运角度不小于20°。

- 设备大腿和小腿长度可调节。

- 设备胯部宽度、大腿长度、小腿长度可调。

- 可实地行走

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！