连云港市第一人民医院开发区院区

磁振热治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区磁振热治疗仪采购，卖方负责将磁振热治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 磁振热治疗仪                   本次采购数量：2台

技术参数：

- 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

- 多通道输出，各通道参数可独立调节，可同时治疗多个患者或部位。

- 磁场强度：磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，误差为±10%；

4.振动频率：单一振动模式：频率可调，多频振动模式：振动周期可调；

5.软件含有内置处方，具有多种治疗模式

6.具有多种安全保护装置：

- 输入过流保护装置；

- 输出过流保护装置；

- 双重过温度保护装置。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！