连云港市第一人民医院开发区院区

大功率微波治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区大功率微波治疗仪采购，卖方负责将大功率微波治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 大功率微波治疗仪                     本次采购数量：1台

- 输出模式：连续输出和脉冲输出

- 连续模式输出功率：0-250W在50欧姆条件下；脉冲模式输出功率0-250W±30%

- 全金属外壳，防止辐射泄漏，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护

- 处方：内设多种疾病处方，处方信息包含输出模式，治疗时间，推荐探头

- 设备跟据微波热效应治疗原理，可以提示无热、微热、温热、热四种不同的热感觉，

- 可以设定无热、微热、温热、热这四种不同热感觉的微波输出强度范围，确保治疗安全，防止烫伤

- 安全设置：设备具有过度输出保护功能。当设备监测到不正常的工作状态时，将自动终断输出

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！