连云港市第一人民医院开发区院区

电磁场治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区电磁场治疗仪采购，卖方负责将电磁场治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 电磁场治疗仪          本次采购数量：1台

1、两路中频电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗，可同时治疗多个患者或部位；彩色液晶触摸显示屏，

2、中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调；

3、中频电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；

4、电疗治疗强度实时数字显示；电疗输出波形动态显示

5、磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；

6、万向磁疗耦合器，适用于全身各个部位的治疗；

7、磁疗单向穿透深度为7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗；

8、特定动态脉冲磁场，不会形成涡流发热；

9、治疗时间0~99min可调，治疗结束自动停止，声音提示

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！