连云港市第一人民医院开发区院区

上下肢训练系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区上下肢训练系统采购，卖方负责将上下肢训练系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 上下肢训练系统           本次采购数量：4台

1： 具有上下肢多种训练模式选择：主动训练模式：被动训练模式：助力训练模式：

2、设备机身高度均可调，康复机高度可调节范围不小于10cm。

3、采用液晶触摸屏，全中文菜单式显示；

4、分析软件具有全中文康复训练方案、病历档案存储、查询管理功能；

5、具有进行左下肢和右下肢，左上肢和右上肢的对称训练功能；训练时采用游戏模式和百分比显示的协调性训练，

6、具有缓解痉挛的功能；系统可自动探测痉挛、识别痉挛，然后启动消除痉挛程序，以消除痉挛。

7、具有训练过程中一键急停停功能；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！