**连云港市第一人民医院开发区院区**

**言语评估与治疗系统参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**言语评估与治疗系统**采购，卖方负责将**言语评估与治疗系统**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** **言语评估与治疗系统 本次采购数量：1套**

1.ICF评估：能够提供基于ICF成人语言模块的功能评估表，提供ICF治疗计划，提供基于ICF功能评估报告的治疗计划制定，以及智能化方案的推荐

2.具备自动评分，计算AQ、CQ值，自动对失语症进行分类。

3.可开展人机交互式实时言语自反馈训练，可进行诱导式实时语言自反馈康复训练

4.认知能力评估及训练，包含：注意力、观察力、记忆力、数字认知、图形认知、序列认知、异类鉴别、同类匹配

5、可通过游戏化的视听反馈联动训练形式，进行言语训练

6:具备构音训练模块

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**