连云港市第一人民医院开发区院区

超声打断仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区超声打断仪采购，卖方负责将超声打断仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求

设备名称: 超声打断仪             本次采购数量：1套

技术参数：

- 与市面上各家二代、三代测序平台均兼容；

- 样品水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度；

- 快速： 2分钟内完成，典型的协议需要80秒；

- 选择片段分布从150 bp到5 kb；

- 集成温度控制，无需冰或外部冷却器；

- 可在任何地方使用实验室，包括隔音罩；

- 高频产热少，更有效的处理样本，无热损伤；

- 集成的台式仪器，无需外部附件。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！