连云港市第一人民医院开发区院区
移液器参数要求
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区移液器采购，卖方负责将移液器运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。
二、参数要求
（一）设备名称: 各种量程的单道移液器                本次采购数量：5套
主要技术参数：

   0-2.5uL,0.5-10uL,2-20uL,10-100uL,20-200uL,100-1000uL,0.5-5mL
（二）设备名称: 各种量程的多道移液器                本次采购数量：2套
主要技术参数：

  一个8孔，一个12孔的，多道移液器一次可进行8或12孔的加样工作。

三、售后服务：
备件、资料及其他
1.备件
卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。
2.资料
2.1提供操作手册,维护手册等。
2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
3.服务
3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。
3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。
3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。
4、交货期：一个月
5、中标后5天内签订合同
强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！
