连云港市第一人民医院开发区院区

微滴式数字PCR参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区微滴式数字PCR采购，卖方负责将微滴式数字PCR运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:微滴式数字PCR             本次采购数量：1台

快速实现油包水微乳液滴的制备。液滴的粒径均一、性能稳定，数目和尺寸可根据用户需求灵活调整。

- 有注册证；

- 支持数据溯源；

- 灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因；

- 液滴制备量：单个样本生成液滴数≥20000个，性能稳定持久；

- 最低检测限：0.1 copies/μL

- 样本处理数：可同时运行1-16个样品，液滴生成最高通量不低于16个样本；

- 有备案的配套试剂盒 。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！