连云港市第一人民医院妇科盆腔炎治疗机商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院妇科盆腔炎治疗机采购。卖方应将妇科盆腔炎治疗机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 妇科盆腔炎治疗机   本次采购数量：1台

1、目的

治疗妇科盆腔炎症，提高患者身心健康，加强患者对生殖保健的需求，降低不孕不育的发生率，积极响应国家的号召。

2、功能要求

2.1根据临床经验来说使用腹部电极和阴道腔内电极双向治疗能够取得较好的治疗效果及目的。

2.2根据临床患者需求来说需购买双向输出功率的治疗仪，可以同时治疗两名患者，满足广大患者的需求。

2.3双向电极好处在于：它可以通过腹部电极的电热原理，在温度传感器的调控下使温度恒定，释放出的热能作用于体表（下腹部或腰骶部），可反射性地影响到盆腔器官，对病变局部起到温疗与热疗的作用，加速血液循环，促进炎症消散，以及它可以通过阴道腔内电极的远红外线疗法与磁场疗法有机地结合起来，采用特制的二合一热磁探头，直接作用于腔内炎症域，对盆腔炎等疾病的治疗，具有远红外热疗与磁疗的双重功效。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！