连云港市第一人民医院

PT训练床（电动）技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院康复治疗设备PT训练床（电动）采购。卖方要把康复治疗设备PT训练床（电动）运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: PT训练床（电动） 本次采购数量：4台

配置及技术规格：

技术参数：

1、电源：AC220V 50Hz。

2、额定输入功率：160VA。

3、规格（mm）：2000×620×480～780。

4、最大起升重量：200kg。

5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调。

6、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度。

7、配备有台湾直线电机，起升下降行程长，无噪音，运行平稳。

8、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。

9、配有患者呼吸孔及肩孔。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！