连云港市第一人民医院

肌力训练仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院肌力训练仪采购。卖方要把肌力训练仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 肌力训练仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

特点：多功能液压训练器械可用于众多不同领域。比如那些新近开始运动的人，或是进行康复运动的人亦或是用于高级健身项目。操作简单，空间占用小，且具有使用寿命长和耐力久特点。

液压缸无噪音训练，阻力可利用内置液压缸进行调节，使个性化训练成为可能，并可实现单向和双向训练功能。

滚轴框架中的滚轮使设备在您的处所内方便移动，并可以很容易地搭建和重新排列电路

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20