连云港市第一人民医院

上、下肢振动康复训练器技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院上、下肢振动康复训练器采购。卖方要把上、下肢振动康复训练器运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 上、下肢振动康复训练器 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

●专利牵引系统使脚踏板振动，同时通过偏转滚轮传送到手臂和上半身；

●无论是否接触脚踏板可训练手臂、躯干和上半身，站姿或坐姿均可舒服使用；

●根据振动频率，有针对性的反应和反射训练；

●电脑里有特殊训练模块；

●不锈钢材质的坚固支架和防震座椅拉杆；

独立训练，精确到分钟计算：菜单引导，使用触摸屏显示器的直观操作；可选训练均以排列图像形式清楚显示；综合了新手、老手和专业用户的训练模块；个人训练参数可由理疗师或教练进行修改。

晶片卡系统，更多灵活性：针对性的特殊训练程序存储在晶片卡上，几分钟就可以创建个人训练信息库，甚至能通过复制功能创建全身组织的信息库。

该程序分别定制了三种模式：分别为初学模式、提升模式和专业模式；训练参数可以由训练者或理疗师分别设定。

频率范围和效果：低频率（大约1－6Hz） —— 反应性训练；

中等频率（大约4－20Hz）—— 放松训练

较高频率—— 改善肌肉力量和性能

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20