连云港市第一人民医院麻醉科

2011年购买1台便携式彩色超声的技术参数要求

一、项目用途：

便携式彩超系统，可以用于血管、神经、腹部脏器的超声检查。

二、主要技术参数

1、  ≥10英寸高亮度TFT LCD显视器

- 数字化二维灰阶成像单元提供清晰的高分辨率二维图像

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元提供敏感的血流成像和频谱

- 系统动态范围≥165dB

- 传统超声操作面板

- 开机到进入检查状态时间≤30秒

- 多波束复合成像技术

- 自动增益技术

- 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量

- 方向性彩色多普勒能量图

- 组织二次谐波成像

- 直流电池操作≥2小时

- 超声图像静态、动态存储，回放

- 超声数据图像管理软件

- 支持PC直接连接

- 探头连接简单，支持热插拔

三、探头规格

1、低频线阵探头 1只

2、高频线阵探头1只

三、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册

2、提供2名国内培训名额
3、保修期：1年以上，免费保养1年4次  
4、维修24小时快速反应