连云港市第一人民医院

除颤器技术参数要求

一、项目用途：除颤器1台，适用于围手术期患者心脏除颤与体外起搏功能。

二、主要技术参数与性能指标：

1、  具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。适用新生儿，儿童，成人。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可以达到360J

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。随机赠送起搏5套耗材。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 彩色TFT显示屏≥6英寸

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 具支持中文操作界面、AED中文语音提示。

*11、除颤仪是强检计量设备，卖方需承担该设备首次计量检测费用。

- 三、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册。

2、提供消耗品的优惠供应价格，评标时作为考虑。 
3、保修期：≥2年，免费保养1年4次。
4、维修24小时快速反应 。