连云港市第一人民医院

全自动微生物质谱快速鉴定系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院全自动微生物质谱快速鉴定系统采购，卖方负责将全自动微生物质谱快速鉴定系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1.	激光器：频率可调；激光寿命>6x107轰击次数。

2.	灵敏度：<600FMOL。

3.	分辨率：>2000 FWHM。

4.	质量准确度 <200ppm(外标法)。

5.	能够鉴定临床常见需氧菌、厌氧菌、真菌。菌种临床数椐库>700种，科研数椐库>1500种，检测通量每次不小于96株。

6.	仪器可通过软件与微生物实验室自动化鉴定仪器整合，并与LIS/HIS 实现无缝连接。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。