连云港市第一人民医院

人体成分分析仪招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院人体成分分析仪采购。卖方要把人体成分分析仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 人体成分分析仪  本次采购数量：1台

配置及技术规格：

设备（软件）的主要技术参数要求：

- 体内水分负荷（透析前/后）OH

- 肌肉组织指数LTI

- 脂肪组织指数FTI

- 体内水分总量TBW

- 细胞外水分 ECW

- 细胞内水分ICW

- 细胞外水分/细胞内水分的比值ECW/ICW

- 肌肉组织量LTM

- 脂质量FAT

- 脂肪组织量FTM

- 身体细胞质量BCM

- 体重指数 BMI

- 骨骼肌肌力

技术参数

- 测量时间大约2分钟。

- 数据输出：LED显示及一体化的智能卡记录器。

- 测量频率：从5 ~1000 kHz连续50次不同频率电流。

- 采用锂电池，最大可持续5小时。

- 电源：100-240V AC；50-60Hz。

- 操作条件：0℃~35℃；30%~70%湿度。

- 医疗产品等级：lla 。

- 电击保护：B类

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20