连云港市第一人民医院

**耳科手柄标技术参数**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院耳科手柄采购。卖方应将耳科手柄运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、主要技术参数**

**设备名称:** **耳科手柄 本次采购数量：一套**

功能：用于开展精细的耳科手术以及新的治疗项目

主要参数如下：

1.可兼容我院现有的美敦力动力系统，型号：IPC

2.动力好，功能全，转速高，手柄要求轻巧、细小、具备冷却及自动冲水功能

3.直头、弯头配件齐全，

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务，终身免费开放维修密码。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训；若未提供培训，相关费用将在设备款中扣除。

3.5开机率≥98%,仪器故障要求6小时内响应，12小时内到达，24小时内解决。