连云港市第一人民医院

关节镜配套器械参数要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院关节镜配套器械采购。卖方应将关节镜配套器械运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 关节镜配套器械             本次采购数量：一套

功能：常规开展关节镜手术需要，如关节镜探查、韧带重建、微骨折固定。

主要参数如下：

1、所有器械必须可以配合我院林弗泰克关节镜系统使用；

2、摄像头采用最新的齐焦光学变焦技术，具备两倍及以上光学变焦功能。摄像头调、变焦一体化设计。防雾功能设计；

3、刨削手柄：手柄上调节速度、运转模式及开关。带有吸引接口，并配有吸引流量的控制开关。连线与手柄一体化；

4、关节镜及镜鞘：30°关节镜，工作长度18cm。直径：4mmm，视野105；

5、蓝钳4把（左、右弯30°、上翘15°、直）；

6、直角探勾一个；

7、抓线钳一把；

8、游离体钳一把；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1卖方终身免费提供维修密码，提供提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2主机保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。