连云港市第一人民医院

脊柱内镜动力系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院脊柱内镜动力系统采购。卖方应将脊柱内镜动力系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 脊柱内镜动力系统             本次采购数量：一套

功能：处理腰椎、颈椎骨性结构和增生组织和镜下融合材料的植入使用。

主要参数如下：

1、具有刨削与吸引功能为一体，具备正转、反转、摆动模式；具备自动抽吸功能，抽吸率与转速成正比

2、每种工作模式的转速范围：500～6000转/分钟；丰富的磨钻，包括头部可弯曲的磨钻和钻石磨钻

3、后续可升级专用颈椎镜手术系统和专用疼痛介入手术系统（用于脊神经后支和背根神经节切断术）以及镜下融合材料的应用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1卖方终身免费提供维修密码，提供提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2主机保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。