连云港市第一人民医院

台式低速离心机技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院台式低速离心机采购，卖方负责将台式低速离心机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、采用微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机，数字显示，电子门锁;

2、可设置转速，达到满意的离心效果，自动计算及设置离心力RCF值;

3、目测平衡，无需配平，自动平衡;

4、体积小巧，使用方便，提供多款管架、适配器;

5、适用于医院实验室检验;

6、采用减震器，具有自动平衡功能;

7、全钢制外壳;

8、防腐：与物料接触部分的材质，必须能够达到耐腐蚀的要求，以保证安全使用;

9、防爆：离心机防爆，在机械 、电控、附件配置等方面要采取多方面的措施;

10、分离：台式，操作方便。离心机转速4000rpm以内即可，台式高速离心机最大转速可达18000rpm左右;

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。