一、不锈钢治疗车

- 材质：SUS304不锈钢；满足临床需求。

- 分上下两层，三面带护栏。

- 上层带抽屉。

- 带万向轮，带刹车功能，移动方便。

- 大小：约800×500×900mm（不做精确要求）。

二、抢救车

- 材质：

- 分5层，每层一个抽屉。顶层抽屉配药盘（格数≥40）

- 台面三面带围栏

- 带万向轮，带刹车功能，移动方便。

- 大小：约700*500* 1200mm（不做精确要求）。

三、日式输液车

1、材质：

2、台面带围挡。

3、带2层及以上抽屉。

4、带万向轮，带刹车功能，移动方便。

5、大小：约680*480* 1000mm（不做精确要求）。

6、配输液架。

四、送药车

1、材质：

2、带2层及以上抽屉，每层配药盘（格数≥40）。

3、带万向轮，带刹车功能，移动方便。

4、大小：约640×450*900mm（不做精确要求）

五、移动输液架

1、材质：SUS304不锈钢；满足临床需求。

2、带轮、移动方便。

六、不锈钢污物车

1、材质：SUS304不锈钢；满足临床需求。

2、带万向轮，带刹车功能，移动方便。

3、大小：约1100×500×980mm（不做精确要求）.

七、病历夹车

1、存放病例夹数：≥60个

2、带万向轮，移动方便。

3、尺寸合适即可，不可过大或过小。

八、手术升降圆凳

- SUS304不锈钢；满足临床需求。

- 可升降。

九、不锈钢货架

- SUS304不锈钢；满足临床需求。

- 需现场量尺寸。

十、不锈钢器械柜

1、SUS304不锈钢；满足临床需求

2、双开落地玻璃门

3、内部隔板为不锈钢材质

4、尺寸：约1000*490*1800mm（不做精确要求）

十一、不锈钢托盘架

- SUS304不锈钢；满足临床需求。

- 单臂、带轮（带刹车），操作方便。

- 尺寸：约590*450*950---1300mm（不做精确要求）

十二、不锈钢三套器械台车

- SUS304不锈钢；满足临床需求

- 三套车可重叠放置

- 尺寸较大的两个为单台面，小的为双台面

- 最大一辆尺寸：约1100*600*900mm（不做精确要求）

十三、不锈钢网柜及标准网篮

- SUS304不锈钢；满足临床需求

- 单列或双列：

单列可存放网篮数：≥10，

双列可存放网篮数：≥20，

- 网篮与网柜匹配。

十四、各种运输车

- 不锈钢材质，

- 满足临床需求即可，不做特殊需求。

十五、担架车

- SUS304不锈钢，满足临床需求

- 带万向轮（带刹车）

- 可升降

- 尺寸：约2000*550*480-----880mm

以上设备保修期要求≥2年