连云港市第一人民医院

电脑中频治疗仪招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院电脑中频治疗仪采购。卖方要把电脑中频治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 电脑中频治疗仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

主要技术参数：

1、工作频率：2KHz-8KHz

2、输出电流：OmA-100mA（500欧负载下）±10%，连续可调

3、调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz

4、调幅度：0%、33%、60%、100%

5、调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波

6、治疗时间：20分钟、30分钟

7、输出方式：双向波

8、输出通道：二路异步输出通道；

9、工作电压和输入功率	交流110V-220V（±15%）、50Hz、≤30VA

10、工作条件：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20