连云港市第一人民医院

光子治疗仪招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院光子治疗仪采购。卖方要把光子治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 光子治疗仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

主要技术参数：

1、光源材料：半导体固态光源（LED）

2、光谱波长：580nm～680nm

3、中心波长：630nm±10nm

4、光功率密度：≥200mW/c㎡

5、单光源照射光斑和输出光功率（光杯口平面测量）：照射光斑面积：大于50c㎡；照射光源输出光功率：≥10W

8、照射角度：360度

9、治疗时间：可从1min～60min连续可调，设置误差小于2.00%

10、操作面板：数码管显示

11、最大输入功率：250VA

12、整机噪声：不大于70d

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20