连云港市第一人民医院

短波治疗仪招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院短波治疗仪采购。卖方要把短波治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 短波治疗仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

适应症：

神经炎、神经痛、血栓闭塞性脉管炎、雷诺式病、风湿应关节炎、肺部炎症、支气管炎、扭挫伤、肩周炎、颈腰椎病、妇科炎症、消化系统炎症等。

技术参数

- 额定消耗功率≤40VA

- 最大输出脉冲电量 >7µC

- 脉冲宽度70µS±30%

- 单脉冲最大输出能量≤300mJ

- 温热电极 a.电极：大（1个）治疗面积39cm2，小（2个）治疗面积30 cm2；b.由硅胶制成，柔软、可弯曲；

- 多部位治疗：三个电极同时应用，可同时治疗多个部位，双负极间输出电量可调，左右输出差异可达±30%

- 电脑自动处方（四个）+手动控制（十六个），操作简单

电极内有微型加热器，加电极可方便拆卸；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20