连云港市第一人民医院

体外膈肌起搏器招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院体外膈肌起搏器采购。卖方要把体外膈肌起搏器运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 体外膈肌起搏器 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

结构组成：

本产品由主机、导线（含传导硅胶电极）组成。电极为外购件。主机生生的电信号通过导线及硅电极片传输到人体对人体产生作用。其中主机由机壳、主机板、LCD显示屏、控制按键旋钮、输出端及电源开关和电池组成。

产品性能

- 工作模式：连续运行

- 治疗时间(指每一次治疗的持续时间）5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，每次波形开始输出后开始倒计时。

- 脉冲频率：30Hz~50Hz。

- 刺激强度：（输出脉冲幅度）：0~30单位（具体治疗以病人感觉舒适为准。）

- 噪音：不应有异常杂音，应≤60dB

- 环境温度：0℃~40℃

- 相对湿度：≤80%

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20