连云港市第一人民医院

病人接送车技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院病人接送车采购，卖方负责将病人接送车运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、规格：全长1900mm，宽660mm。

2、背部升降0-70°，气压弹簧无极操作。高低升降500-800mm,手摇柄操作，不用时可收纳。

3、有侧护板，可竖起来，可放下去，可以水平固定，带有安全设置，能横行对接。

4、推车四角都要安装中控锁踏杆，可选择自由、锁定、直行。

5、有含碳的可导电脚轮，保证消除静电产生。

6、转运床垫：面料防水，可拆卸水洗，布料中有导电性线，可消除静电产生。

7、两侧有引流袋挂钩4个以上。

8、推车死角设有输液架插孔。有输液架收藏孔。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。