连云港市第一人民医院

手术床技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院手术床采购，卖方负责将手术床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

普通手术床：  数量 5张

1、长度约2000mm、宽度约550mm、标准配置。

2、调节高度：500---1000mm。

3、左右倾斜约30°。

4、前后平移约500mm

5、头板和腿板可以拆卸和调节。

6、腰部上升及下降

7、可以调节各种常规手术体位。

骨科手术床： 数量 4张

除满足上述条件外，需要配置骨科牵引床、腰椎骨折复位牵引装置、透X光。满足各类骨科术体位需求，特别摆沙滩椅位。

眼科手术床：数量 1张

除满足普通手术床要求外，需要有脚控调整手术体位，且高度调节范围大（下降高度要低）。

其他：

1、体位架截石体位架5 套；

2、翻身架4套；

3、侧卧位体位架 4套；

4、牵引床 4张；

5、脊柱牵引 4张；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。