一、治疗车

1.SUS304不锈钢，满足临床要求；

2.分上下两层，三面带护栏，两层抽屉，一侧有两只塑料污物桶，另一侧有放置锐器盒的装置；

3.带万向轮，带刹车功能，转向移动方便，静音脚轮；

4.大小：约762×520×860mm（不做精确要求）。

二、护理车

1.SUS304不锈钢，满足临床要求；

2.配一个布袋，有推把，三层台面，上两层台面三面围栏；

3.带万向轮，带刹车功能，转向移动方便，静音脚轮；

4.大小：约1050×500×950mm（不做精确要求）。

三、小治疗车

1.SUS304不锈钢，满足临床要求；

2.三面有栏杆，分上下两层，上层带抽屉；

3.带万向轮，带刹车功能，转向移动方便；

4.大小：约540×450×860mm（不做精确要求）。

四、抢救车

1.材质主要由ABS工程塑料结构组成，四柱铝合金承重，不锈钢护栏，台面上锐器盒、配置两只污物桶，背面挂除颤板；

2.中控锁，5层抽屉，两小抽，两中抽，一深抽，有分隔片，可自由分隔；

3.带万向轮，带刹车功能，转向移动方便，静音脚轮；

4.大小：约750×475×920mm（不做精确要求）。

五、诊断床

1.材质：SUS304不锈钢；

2.面软垫；

3.大小：约1900×625×660mm（高度不高于660mm）。

六、普通转运推床

1.材质：SUS304不锈钢；

2.配软垫，有四小轮，静音车轮，可转动方向，有刹车，坚固耐用，移动方便；

3.两面带防栏，配置输液架，台面可升降；下面配置物筐；

4.大小：约2000×550×480~880mm，担架面尺寸：1950×550mm。（不做精确要求）

七、多功能抢救床（急诊抢救室用）

1.材质：喷塑；

2.三摇，带万向轮，车面可升降，四个小轮，可刹车，移动方便；

3.带护栏；

4.大小：约1900×680×530~770mm，床面尺寸：约1900×580mm。（不做精确要求）

八、病历车25格

1.存放病例夹数：25个，带手推把，带安全锁；

2.带万向轮，移动方便，静音脚轮，有刹车；

3.大小：约420×358mm（不做精确要求）。

九、X光观片灯

1.满足临床医生基本读片需求；

2.大小：长度：可并列放2张及以上胶片（14*17胶片）；宽度：至少能放置1张胶片。

十、病历夹

1.塑料材质，坚固耐用；

2.大小：约325×230mm（不做精确要求），但必须与病历车配套。

十一、轮椅

1.折叠后尺寸：965×320×865mm（不做精确要求）；

2.软垫，车轮坚固耐用，有刹车，随意转动方向，固定式脚踏板，安全式扶手；

十二、不锈钢无菌车（供应室下收用）

1.尺寸：1100*600*1000mm；

2.规格：双层（上层从台面对开门，下层从前面对开门）；

3.材质：SUS304不锈钢；

4.带万向轮，移动方便，静音脚轮，有刹车。

十三、不锈钢无菌车

1.尺寸：1100*600*1000mm；

2.规格：双层（上层从台面对开门，下层从前面对开门）；

3.材质：SUS304不锈钢；

4.带万向轮，移动方便，静音脚轮，有刹车。

十四、水处理专用盐架

1.尺寸：长2000mm、宽500mm、离地柱高300mm；

2.材质：SUS304不锈钢；

十五、精密清洗篮筐

1.规格：150*200 mm 4个，200*300 mm 3个，250*350 mm 3个；

2.材质：SUS304不锈钢。

十六、水温测试仪

十七、温湿度仪

1.电子式平面。

十八、多功能器械打包工作台（供应室用）

1.不锈钢板材材质：严格执行国标SUS304（OGr18Ni9）标准，保证Ni的含量达8%以上；

2.规格：双面、六只不锈钢储物篮筐及六组翻转物品管理盒（每组有四只物品管理仓）、四组不锈钢喷涂组合柜（每组     四抽、底部配有4个内藏式移动脚轮）、顶部知名品牌照明 灯、放大镜一只；

3.尺寸：2000*1300*1450mm。

十九、带光源放大镜（供应室用）

1.用在器械打包台上，包括圆形灯和3倍屈光度的放大镜。

二十、不锈钢储物柜（包装区）

- 双开门，门带玻璃；

- 尺寸：900*400*1750mm；

- 材质：SUS304不锈钢。

二十一、装载篮筐

1.尺寸：585*395*195mm；

2.材质：SUS304不锈钢。

二十二、可调节不锈钢转凳

1.升降可调节；

2.材质：SUS304不锈钢。

二十三、不锈钢储物架（无菌区）

1.尺寸：1200*500*1800mm；

2.货架用优质不锈钢 SUS304 的 25*25mm 的管子制成，表

面拉丝处理；

3.层架可以根据自己的要求任意装配；

4.可以直线安装，也可以直角拐弯安装；

5.四层，每层配有不锈钢标识牌大于等于 2 个。

以上设备保修期要求≥2年。

1.尺寸设备名称：：4200*700mm（具体根据现场尺寸定制）；

二十四、硬式腔镜清洗工作站（供应室用）

1.数量：壹套（5个方槽｛含1台镶嵌式超声清洗机｝＋１个1.2米干燥台+1台硬镜专用医用干燥柜），设备为同一厂家品牌产品。

2.配置：具体实地测量后根据我院需求确定

（1）主机             约4.2米

（2）嵌入式超声波清洗机   1套

（3）硬镜专用干燥柜       1台

（4）硬镜干燥柜组合柜体   1个

（5）中心电源             1个

（6）高压供水器           1个

（7）专用医用空压机       1个

（8）高压气枪             2把

（9）高压水枪             2把

（10）给排水系统         5点位

3.参数：供参考

（1）洗消槽及台面和干燥台需采用原料生产的改性PMMA高分子复合材料（化学名：甲基丙烯酸甲酯），一次压模成型，无任何接缝，所有倒角为大圆弧保证无卫生死角。手术室专用大方槽：单方槽870*760（㎜），双方槽1685*760（㎜），双联槽单方槽870*760（㎜）干燥台：1200*760（㎜），酶洗槽（要求超声酶洗二合一）1000*760（㎜）。

（2）功能背板需采用原料生产的改性PMMA高分子复合材料（化学名：甲基丙烯酸甲酯），一次压模成型。功能背板采用倾斜式操作面板平面设计。

（3）设备整体台面需含有防泛水设计，使溅到台面的液体全部流进槽内并从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面。

（4）高压气枪要求材质为304不锈钢，压力：0Mp至0.75Mp。

（5）高压水枪要求材质为304不锈钢，压力：max0.3Mp，流量：5L/min，水压可调。

（6）高压供水器：功率：280W、供压：max0.3Mp、耐压：1.6Mp、流量：3T/h控制：水压自动控制。

（7）清洗工作站需按照国家要求提供二类医疗器械注册证、13485医疗器械质量管理体系认证、ISO9001认证。江苏省用户（提供详细用户名单）。提供终身维修并标明保修后的具体维修维护事宜（提供设备生产厂商授权销售的委托书（原件），由生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款（原件），医院现场勘查证明（原件）。

（8）嵌入式超声波参数：适用于精细手术器械的清洗，要求内胆材质为304#不锈钢，可设定工作时间，到时报警，自动关机，最大设定时间100h。

（9）医用干燥柜：有硬镜专用接口，可任意修改时间和温度。具备强制热风循环系统及自我故障诊断保护功能。