透析专用床参数

1.普通透析专用床50张要求：

宽度：80厘米

长度：2米

带防滑脚轮，转动灵活，能移动、带护栏、床尾配挂钩，床垫材料软硬适中。坚固耐用。

2.透析电动床10张要求：

电动床，宽度：80厘米，长度：2米，带防滑脚轮，转动灵活，能移动、带护栏、电动升降功能：升降高度50-80厘米，床垫材料软硬适中。坚固耐用。

3测体重电动床2张

电动床，带测体重功能，宽度：80厘米，长度：2米，带防滑脚轮，转动灵活，能移动、带护栏、电动升降功能：升降高度50-80厘米，床垫材料软硬适中。坚固耐用。