连云港市第一人民医院

解剖式全可调颌架系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院解剖式全可调颌架系统采购，卖方负责将解剖式全可调颌架系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

| 技术规格 |  |
| --- | --- |
| 一、用途： |  |
| 1、通过颌架精确有效的模拟患者咬合情况，显示出每个病人不同咬颌位置关系 |  |
| 二、功能： |  |
| 1．能够精确的显示出每个病人不同咬颌位置关系 |  |
| 2. 可重复模型的精度为小于8um（有美国FDI研究机构研究认证书） |  |
| 3. 能够大量节省医生在临床在病人口内调磨的时间 |  |
| 4、磁性吸附快速复位,使1位医生可以同时研究多个模型 |  |
| 5、.面弓能够精确的显示出每个病人颌位关系.固定方便,仅利用一个万向轴即可锁定三个平面 |  |
| 6、适合用于国际所有颌架系统(如SAM,Kavo,Ivoclar,颌架系统),方便地通过三维方向快速转移颌位关系 |  |
| 7、方便使用,临床只用3min就能完成精确转移任务,所以能大量节省临床时间 |  |
| 三、技术指标： |  |
| 1、颌架侧方颌侧方运动为连续不间断式即刻滑动 |  |
| 2、1.Bennett角度 -5-30度, 2.髁球半径 19mm 3.侧方位移 0-1.5mm 4.髁导斜度 -20到60度 5.最大前伸 6mm 6.最大后退 2mm 7.垂直高度 3mm |  |
| 3、面弓万向连接装置运动场10度即可锁定三个装置 |  |
| 配置 |  |
| 1，ArtexCR解剖式全可调颌架壹套 |  |
| 2，面弓壹套 |  |
| 3，转移台壹套 |  |
| 4，颌架磁性板壹套 |  |
| 5，颌架配重板及铁片10套 |  |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内每年保养次数≥4次。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。